СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за АПРЕЛЬ месяц 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **85,385** | 562,367 | 647,752 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **78,655** | 512,745 | 591,400 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **75,838** | 531,593 | 607,432 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **80,055** | 604,946 | 685,001 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **80,417** | 499,124 | 579,541 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **85,021** | 555,963 | 640,984 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **84,911** | 588,351 | 673,262 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **38,633** | 301,977 | 340,610 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **79,218** | 544,014 | 623,233 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **42,258** | 287,072 | 329,331 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **71,022** | 491,623 | 562,646 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **43,227** | 284,166 | 327,393 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **80,203** | 558,124 | 638,327 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **42,246** | 288,025 | 330,271 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **71,806** | 494,341 | 566,147 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **79,638** | 513,430 | 593,068 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **41,359** | 304,881 | 346,239 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **79,251** | 542,125 | 621,376 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **79,098** | 510,590 | 589,688 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **96,165** | 609,812 | 705,977 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **79,386** | 543,601 | 622,987 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **41,936** | 294,365 | 336,301 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **85,387** | 538,734 | 624,121 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **82,843** | 579,541 | 662,384 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **43,190** | 95,362 | 138,552 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **67,137** | 465,060 | 532,198 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **69,566** | 464,388 | 533,954 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **77,563** | 485,487 | 563,050 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **75,572** | 498,052 | 573,624 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **77,527** | 480,534 | 558,061 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **70,040** | 486,723 | 556,763 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **88,643** | 588,646 | 677,289 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **102,764** | 704,370 | 807,134 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **81,749** | 513,410 | 595,159 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **80,495** | 536,508 | 617,003 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **107,709** | 692,084 | 799,793 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **104,136** | 695,136 | 799,272 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **77,107** | 485,636 | 562,743 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **77,772** | 509,993 | 587,766 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **73,976** | 489,324 | 563,300 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **81,296** | 439,932 | 521,228 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **77,868** | 508,566 | 586,433 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **87,789** | 493,503 | 581,292 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **85,066** | 536,482 | 621,548 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **80,362** | 505,732 | 586,094 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **78,310** | 507,264 | 585,574 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **121,122** | 917,194 | 1038,316 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **95,021** | 574,002 | 669,023 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **84,538** | 533,125 | 617,663 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **101,945** | 662,196 | 764,141 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **97,947** | 643,230 | 741,177 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **92,466** | 710,818 | 803,285 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **108,794** | 723,346 | 832,139 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **109,416** | 652,444 | 761,860 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **104,541** | 738,726 | 843,266 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **104,547** | 708,365 | 812,912 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **98,466** | 663,903 | 762,369 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **111,768** | 805,938 | 917,706 |