СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за апрель (с 14.03 по 14.04) месяц 2014 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **84,050** | 444,827 | 528,877 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **70,860** | 524,886 | 595,746 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **70,733** | 512,172 | 582,905 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **76,824** | 618,584 | 695,408 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **68,929** | 497,860 | 566,789 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **59,578+11,915=71,493** | 449,272 | 508,850 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **86,165** | 584,006 | 670,171 |
| 8 | Ул. Чайковского, 10 | **77,067** | 362,515 | 439,582 |
| 9 | Ул. Чайковского, 12 | **63,756** | 510,212 | 573,969 |
| 10 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **41,334** | 288,834 | 330,168 |
| 11 | Ул. Чайковского, 14 | **70,508** | 521,226 | 591,734 |
| 12 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **33,385** | 286,903 | 320,288 |
| 13 | Ул. Чайковского, 16 | **69,590** | 380,155 | 449,745 |
| 14 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **81,649** | 491,375 | 573,024 |
| 15 | Ул. Чайковского, 20 | **69,726** | 485,009 | 554,735 |
| 16 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **72,571** | 525,075 | 597,646 |
| 17 | Ул. Чайковского, 22 | **94,027** | 639,712 | 733,739 |
| 18 | Ул. Чайковского,22 «а» | **78,924** | 565,441 | 644,365 |
| 19 | Ул. Чайковского, 24 | **37,396** | 290,439 | 327,834 |
| 20 | Ул. Чайковского, 26 | **67,745** | 546,577 | 614,322 |
| 21 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **78,521** | 555,804 | 634,325 |
| 22 | Ул. Чайковского, 28 | **34,929** | 291,336 | 326,265 |
| 23 | Ул. Лысьвенская, 74 | **65,895** | 455,936 | 521,831 |
| 24 | Ул. Лысьвенская, 78 | **61,186** | 472,356 | 533,542 |
| 25 | Ул. Мира, 1 | **67,967** | 506,075 | 574,042 |
| 26 | Ул. Мира, 3 | **67,467** | 498,654 | 566,121 |
| 27 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **96,898** | 687,276 | 784,174 |
| 28 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **66,855** | 526,987 | 593,842 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **69,017** | 533,192 | 602,209 |
| 30 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **94,519** | 700,205 | 794,724 |
| 31 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **98,660** | 693,271 | 791,931 |
| 32 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **71,031** | 507,072 | 578,102 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **71,177** | 508,357 | 579,535 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **69,527** | 496,228 | 565,755 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **69,858** | 490,223 | 560,081 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **72,076** | 521,117 | 593,193 |
| 37 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **69,707** | 505,751 | 575,458 |
| 38 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **76,145** | 446,855 | 523,000 |
| 39 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **73,010** | 520,678 | 593,688 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **65,044** | 468,542 | 533,586 |
| 41 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **89,798** | 669,757 | 759,555 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **63,959** | 473,082 | 537,041 |
| 43 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **52,735** | 474,410 | 527,145 |
| 44 | Ул. Сивкова, 2 | **93,015** | 668,152 | 761,167 |
| 45 | Ул. Сивкова, 4 | **90,944** | 663,885 | 754,829 |
| 46 | Ул. Сивкова, 6 | **90,393** | 723,276 | 813,670 |
| 47 | Ул. Сивкова,8 | **105,390** | 765,747 | 871,138 |
| 48 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **93,866** | 655,861 | 749,727 |
| 49 | Ул. Сивкова, 10 | **94,632** | 722,151 | 816,782 |
| 50 | Ул. Сивкова, 12 | **100,852** | 774,399 | 875,251 |
| 51 | Ул. Сивкова, 14 | **93,392** | 670,606 | 763,998 |
| 52 | Ул. Сивкова, 16 | **95,756** | 714,346 | 810,102 |

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за май ( с 15.04 по 15.05) месяц 2014 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **60,677** | 528,877 | 589,554 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **57,915** | 595,746 | 653,661 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **55,040** | 582,905 | 637,945 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **58,424** | 695,408 | 753,832 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **52,450** | 566,789 | 619,239 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **59,179** | 508,850 | 568,029 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **62,644** | 670,171 | 732,815 |
| 8 | Ул. Чайковского, 10 | **60,126** | 439,582 | 499,708 |
| 9 | Ул. Чайковского, 12 | **47,667** | 573,969 | 621,636 |
| 10 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **31,821** | 330,168 | 361,990 |
| 11 | Ул. Чайковского, 14 | **53,497** | 591,734 | 645,231 |
| 12 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **25,468** | 320,288 | 345,756 |
| 13 | Ул. Чайковского, 16 | **42,849** | 449,745 | 492,594 |
| 14 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **67,252** | 573,024 | 640,276 |
| 15 | Ул. Чайковского, 18 | **33,617** | 24,624 | 58,241 |
| 16 | Ул. Чайковского, 20 | **52,012** | 554,735 | 606,747 |
| 17 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **55,121** | 597,646 | 652,767 |
| 18 | Ул. Чайковского, 22 | **67,518** | 733,739 | 801,257 |
| 19 | Ул. Чайковского,22 «а» | **61,669** | 644,365 | 706,034 |
| 20 | Ул. Чайковского, 24 | **28,333** | 327,834 | 356,167 |
| 21 | Ул. Чайковского, 26 | **60,936** | 614,322 | 675,258 |
| 22 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **61,742** | 634,325 | 696,067 |
| 23 | Ул. Чайковского, 28 | **29,279** | 326,265 | 355,544 |
| 24 | Ул. Лысьвенская, 74 | **42,415** | 521,831 | 564,246 |
| 25 | Ул. Лысьвенская, 78 | **43,297** | 533,542 | 576,839 |
| 26 | Ул. Мира, 1 | **52,897** | 574,042 | 626,939 |
| 27 | Ул. Мира, 3 | **52,327** | 566,121 | 618,448 |
| 28 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **72,563** | 784,174 | 856,737 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **53,314** | 593,842 | 647,156 |
| 30 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **54,949** | 602,209 | 657,158 |
| 31 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **65,631** | 794,724 | 860,355 |
| 32 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **73,771** | 791,931 | 865,701 |
| 33 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **53,886** | 578,102 | 631,989 |
| 34 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **53,683** | 579,535 | 633,217 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **52,937** | 565,755 | 618,692 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **52,693** | 560,081 | 612,774 |
| 37 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **53,470** | 593,193 | 646,663 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **52,837** | 575,458 | 628,295 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **56,839** | 523,000 | 579,839 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **54,980** | 593,688 | 648,668 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **47,496** | 533,586 | 581,082 |
| 42 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **63,646** | 759,555 | 823,201 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **54,604** | 537,041 | 591,645 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **44,267** | 527,145 | 571,412 |
| 45 | Ул. Сивкова, 2 | **65,405** | 761,167 | 826,572 |
| 46 | Ул. Сивкова, 4 | **63,331** | 754,829 | 818,159 |
| 47 | Ул. Сивкова, 6 | **60,941** | 813,670 | 874,610 |
| 48 | Ул. Сивкова,8 | **77,759** | 871,138 | 948,896 |
| 49 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **72,550** | 749,727 | 822,277 |
| 50 | Ул. Сивкова, 10 | **73,978** | 816,782 | 890,760 |
| 51 | Ул. Сивкова, 12 | **79,342** | 875,251 | 954,593 |
| 52 | Ул. Сивкова, 14 | **73,312** | 763,998 | 837,310 |
| 53 | Ул. Сивкова, 16 | **74,745** | 810,102 | 884,847 |