СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за апрель месяц 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **87,278** | 633,328 | 720,606 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **78,472** | 551,089 | 629,561 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **81,168** | 547,636 | 628,804 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **82,665** | 523,894 | 606,559 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **83,550** | 538,481 | 622,031 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **86,487** | 581,052 | 667,539 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **86,624** | 639,565 | 726,189 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **41,376** | 301,944 | 343,320 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **79,237** | 583,451 | 662,688 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **36,377** | 313,326 | 349,703 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **68,804** | 548,880 | 617,684 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **44,477** | 311,077 | 355,554 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **81,027** | 1275,428 | 1356,455 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **39,660** | 290,215 | 329,875 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **74,203** | 526,067 | 600,270 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **76,629** | 553,233 | 629,862 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **44,514** | 302,573 | 347,087 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **73,370** | 560,498 | 633,868 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **78,392** | 545,508 | 623,900 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **95,654** | 655,661 | 751,315 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **82,818** | 590,594 | 673,413 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **45,946** | 319,488 | 365,434 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **81,681** | 584,335 | 666,016 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **91,141** | 619,128 | 710,268 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **41,871** | 292,852 | 334,724 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **51,522** | 402,944 | 454,466 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **67,806** | 455,801 | 523,607 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **75,530** | 348,275 | 423,805 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **78,727** | 493,435 | 572,162 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **76,743** | 503,314 | 580,057 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **75,461** | 491,035 | 566,496 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **83,796** | 602,748 | 686,544 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **109,164** | 721,379 | 830,543 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **79,813** | 587,997 | 667,810 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **80,136** | 576,630 | 656,766 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **106,459** | 722,899 | 829,358 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **112,910** | 748,824 | 861,734 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **78,256** | 517,604 | 595,860 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **78,794** | 519,593 | 598,387 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **76,554** | 517,244 | 593,798 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **77,554** | 475,985 | 553,539 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **81,019** | 538,098 | 619,117 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **79,646** | 519,180 | 598,826 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **81,794** | 504,923 | 586,717 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **84,607** | 543,148 | 627,755 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **75,198** | 512,366 | 587,564 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **107,363** | 659,270 | 766,633 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **89,698** | 549,466 | 639,164 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **73,826** | 520,683 | 594,509 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **103,565** | 673,747 | 777,312 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **105,321** | 749,426 | 854,747 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **104,259** | 765,332 | 869,591 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **110,806** | 817,006 | 927,812 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **97,352** | 685,004 | 782,356 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **108,365** | 767,080 | 875,444 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **106,936** | 759,945 | 866,881 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **101,914** | 696,405 | 798,319 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **103,793** | 747,138 | 850,930 |