СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за АПРЕЛЬ месяц 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **97,810** | 298,262 | 396,073 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **85,609** | 559,434 | 645,043 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **90,069** | 569,154 | 659,222 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **90,535** | 564,446 | 654,981 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **86,282** | 568,294 | 654,576 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **90,198** | 609,000 | 699,199 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **104,573** | 666,928 | 771,501 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **46,018** | 332,590 | 378,608 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **91,594** | 607,509 | 699,103 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **45,880** | 325,711 | 371,591 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **86,581** | 552,841 | 639,422 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **43,964** | 324,199 | 368,163 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **86,869** | 590,974 | 677,840 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **45,665** | 334,626 | 380,291 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **83,620** | 567,706 | 651,326 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **90,441** | 592,805 | 683,246 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **48,248** | 340,993 | 389,241 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **94,733** | 625,125 | 719,859 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **92,809** | 579,244 | 672,053 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **97,890** | 738,371 | 836,257 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **95,265** | 624,757 | 720,022 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **50,665** | 351,757 | 402,422 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **97,448** | 640,239 | 737,687 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **99,558** | 676,141 | 775,699 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **48,249** | 349,720 | 397,969 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **76,962** | 522,078 | 599,041 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **80,740** | 547,523 | 628,263 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **84,244** | 538,701 | 622,950 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **80,622** | 556,136 | 636,760 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **81,468** | 547,404 | 628,872 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **79,990** | 561,624 | 641,614 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **95,464** | 608,392 | 703,856 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **117,707** | 769,435 | 887,140 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **87,913** | 581,187 | 669,100 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **87,509** | 592,968 | 680,477 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **114,240** | 803,139 | 917,377 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **120,252** | 766,437 | 886,689 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **88,569** | 553,001 | 641,570 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **88,894** | 564,170 | 653,064 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **88,100** | 553,509 | 641,609 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **78,730** | 2133,292 | 2212,022 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **91,417** | 544,233 | 635,650 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **90,610** | 565,914 | 656,524 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **91,200** | 561,276 | 652,480 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **92,898** | 593,371 | 686,269 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **93,089** | 566,938 | 660,027 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **99,396** | 598,612 | 698,008 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **123,869** | 800,993 | 924,862 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **96,255** | 623,349 | 719,604 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **92,574** | 635,935 | 728,510 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **118,868** | 757,030 | 875,898 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **109,754** | 696,089 | 805,840 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **124,394** | 815,887 | 940,281 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **128,565** | 880,104 | 1008,669 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **123,491** | 786,352 | 909,843 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **120,000** | 793,536 | 913,536 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **125,281** | 806,527 | 931,810 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **111,615** | 743,678 | 855,293 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **127,538** | 808,545 | 936,083 |
| 60 | Ул. Мира,14, ввод 1 | **31,421** | 240,599 | 272,020 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 2 | **27,814** | 199,030 | 226,840 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 3 | **30,219** | 227,834 | 258,050 |
|  | Ул. Мира,14, всего | **89,454** |  |  |