СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за АПРЕЛЬ месяц 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **85,567** | 576,882 | 662,449 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **76,090** | 520,398 | 596,488 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **77,309** | 536,401 | 613,710 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **74,523** | 522,102 | 596,625 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **74,375** | 520,036 | 594,411 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **76,115** | 527,315 | 603,430 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **84,922** | 578,750 | 663,672 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **40,047** | 284,326 | 324,373 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **77,483** | 534,542 | 612,025 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **40,736** | 289,156 | 329,891 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **72,253** | 505,167 | 577,420 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **41,896** | 294,513 | 336,408 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **74,096** | 503,374 | 577,470 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **42,007** | 286,665 | 328,672 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **74,236** | 494,813 | 569,049 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **78,960** | 530,109 | 609,070 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **43,021** | 294,980 | 338,000 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **77,674** | 535,240 | 612,914 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **78,745** | 518,654 | 597,399 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **87,195** | 623,421 | 710,616 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **81,239** | 283,688 | 364,927 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **44,322** | 305,567 | 349,889 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **80,311** | 560,683 | 640,994 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **84,834** | 573,474 | 658,308 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **48,525** | 369,084 | 417,609 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **65,417** | 445,801 | 511,219 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **68,998** | 466,353 | 535,351 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **71,353** | 449,576 | 520,929 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **71,854** | 502,664 | 574,518 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **71,510** | 498,341 | 569,851 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **70,412** | 468,968 | 539,381 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **79,693** | 549,373 | 629,065 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **101,342** | 677,551 | 778,893 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **77,031** | 523,388 | 600,420 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **75,461** | 524,185 | 599,646 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **103,403** | 716,261 | 819,664 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **105,647** | 692,402 | 798,049 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **75,076** | 499,590 | 574,666 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **75,169** | 498,076 | 573,245 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **68,016** | 473,738 | 541,754 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **58,205** | 410,056 | 468,261 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **76,363** | 497,517 | 573,880 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **76,839** | 513,495 | 590,334 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **77,486** | 518,685 | 596,171 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **79,560** | 554,982 | 634,542 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **74,914** | 513,530 | 588,444 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **78,246** | 535,973 | 614,219 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **100,729** | 708,208 | 808,937 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **79,880** | 577,362 | 657,242 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **79,345** | 541,685 | 621,030 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **100,241** | 673,664 | 773,905 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **92,704** | 623,188 | 715,892 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **101,590** | 690,779 | 792,369 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **109,412** | 713,513 | 822,925 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **108,719** | 724,105 | 832,824 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **120,204** | 684,925 | 805,129 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **102,253** | 687,070 | 789,415 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **98,970** | 656,000 | 754,970 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **104,172** | 705,449 | 809,621 |