СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ФЕВРАЛЬ месяц 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **110,757** | 361,083 | 471,839 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **98,587** | 331,674 | 430,261 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **101,145** | 345,142 | 446,288 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **105,000** | По средн. |  |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **97,850** | 318,353 | 416,203 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **107,060** | 359,341 | 466,401 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **112,042** | 382,922 | 494,965 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **58,143** | 195,945 | 254,088 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **103,692** | 354,159 | 457,851 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **56,824** | 182,261 | 239,085 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **97,584** | 314,986 | 412,570 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **55,097** | 182,901 | 237,998 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **109,581** | 366,656 | 476,237 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **55,268** | 186,517 | 241,785 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **97,148** | 320,817 | 417,965 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **98,784** | 330,702 | 429,486 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **59,504** | 195,435 | 254,940 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **104,236** | 351,380 | 455,617 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **105,410** | 317,676 | 423,086 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **127,067** | 383,324 | 510,391 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **107,678** | 349,537 | 457,215 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **56,588** | 190,257 | 246,845 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **108,635** | 344,394 | 453,029 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **112,513** | 377,001 | 489,514 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **42,45** | По нормативу |  |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **89,816** | 300,446 | 390,262 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **89,911** | 299,769 | 389,680 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **92,358** | 312,731 | 405,089 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **97,609** | 319,902 | 417,511 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **93,892** | 306,310 | 400,211 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **93,556** | 315,650 | 409,206 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **110,166** | 380,713 | 490,879 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **138,232** | 448,326 | 586,558 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **102,367** | 324,226 | 426,593 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **92,177** | 14дн.по средн. |  |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **136,636** | 444,396 | 581,032 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **136,711** | 441,735 | 578,446 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **92,275** | 307,189 | 399,465 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **100,250** | 326,960 | 427,211 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **94,792** | 316,438 | 411,230 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **90,186** | 300,247 | 357,217 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **99,276** | 322,537 | 421,813 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **96,685** | 310,524 | 407,209 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **104,680** | 341,729 | 446,409 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **100,469** | 318,089 | 418,558 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **99,841** | 321,326 | 421,166 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **133,016** | 665,634 | 798,650 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **110,794** | 364,122 | 474,916 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **105,393** | 340,707 | 446,100 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **126,245** | 417,930 | 544,175 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **124,756** | 405,106 | 529,862 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **137,624** | 457,965 | 595,589 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **141,881** | 465,126 | 607,007 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **127,134** | 409,383 | 536,517 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **142,926** | 480,144 | 623,069 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **138,916** | 451,547 | 590,463 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **129,125** | 423,311 | 552,436 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **139,660** | 540,472 | 680,133 |