СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за МАРТ месяц 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **90,528** | 471,839 | 562,367 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **82,485** | 430,261 | 512,745 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **85,306** | 446,288 | 531,593 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **81,888** | 523,058 | 604,946 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **82,921** | 416,203 | 499,124 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **89,562** | 466,401 | 555,963 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **93,386** | 494,965 | 588,351 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **47,889** | 254,088 | 301,977 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **86,163** | 457,851 | 544,014 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **47,988** | 239,085 | 287,072 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **79,054** | 412,570 | 491,623 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **46,167** | 237,998 | 284,166 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **81,887** | 476,237 | 558,124 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **46,240** | 241,785 | 288,025 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **76,376** | 417,965 | 494,341 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **83,944** | 429,486 | 513,430 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **49,941** | 254,940 | 304,881 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **86,509** | 455,617 | 542,125 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **87,504** | 423,086 | 510,590 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **99,421** | 510,391 | 609,812 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **86,387** | 457,215 | 543,601 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **47,521** | 246,845 | 294,365 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **85,705** | 453,029 | 538,734 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **90,027** | 489,514 | 579,541 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **49,013** | 46,349 | 95,362 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **74,798** | 390,262 | 465,060 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **74,708** | 389,680 | 464,388 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **80,398** | 405,089 | 485,487 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **80,541** | 417,511 | 498,052 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **80,323** | 400,211 | 480,534 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **77,517** | 409,206 | 486,723 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **97,767** | 490,879 | 588,646 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **117,812** | 586,558 | 704,370 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **86,817** | 426,593 | 513,410 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **86,573** | 449,935 | 536,508 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **111,052** | 581,032 | 692,084 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **116,689** | 578,446 | 695,136 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **86,171** | 399,465 | 485,636 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **82,782** | 427,211 | 509,993 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **78,094** | 411,230 | 489,324 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **82,715** | 357,217 | 439,932 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **86,753** | 421,813 | 508,566 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **86,294** | 407,209 | 493,503 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **90,073** | 446,409 | 536,482 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **87,174** | 418,558 | 505,732 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **86,098** | 421,166 | 507,264 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **118,544** | 798,650 | 917,194 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **99,086** | 474,916 | 574,002 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **87,025** | 446,100 | 533,125 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **118,021** | 544,175 | 662,196 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **113,368** | 529,862 | 643,230 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **115,230** | 595,589 | 710,818 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **116,339** | 607,007 | 723,346 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **115,927** | 536,517 | 652,444 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **115,656** | 623,069 | 738,726 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **117,902** | 590,463 | 708,365 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **111,467** | 552,436 | 663,903 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **125,806** | 680,133 | 805,938 |