СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за март месяц 2015 года (с 12.02.2015г. по 12.03.2015г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **98,344** | 534,985 | 633,328 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **89,434** | 461,654 | 551,089 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **87,288** | 460,348 | 547,636 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **91,892** | 432,002 | 523,894 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **88,620** | 449,861 | 538,481 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **95,836** | 485,216 | 581,052 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **99,540** | 540,025 | 639,565 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **49,951** | 251,994 | 301,944 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **90,253** | 493,198 | 583,451 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **47,422** | 265,904 | 313,326 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **85,871** | 463,009 | 548,880 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **50,044** | 261,033 | 311,077 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **94,226** | 1181,202 | 1275,428 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **44,932** | 245,283 | 290,215 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **83,281** | 442,786 | 526,067 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **86,973** | 466,260 | 553,233 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **50,330** | 252,243 | 302,573 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **88,736** | 471,762 | 560,498 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **88,015** | 457,493 | 545,508 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **107,846** | 547,815 | 655,661 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **94,280** | 496,314 | 590,594 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **52,426** | 267,063 | 319,488 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **95,101** | 489,234 | 584,335 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **97,730** | 521,398 | 619,128 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **46,987** | 245,866 | 292,852 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **80,355** | 394,107 |  |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **77,354** | 378,447 | 455,801 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **40,693+38,400=79,100** | 307,582 | 348,275 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **86,743** | 406,692 | 493,435 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **83,255** | 420,058 | 503,314 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **84,192** | 406,843 | 491,035 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **90,122** | 512,627 | 602,748 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **122,887** | 598,492 | 721,379 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **90,823** | 497,174 | 587,997 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **89,250** | 487,380 | 576,630 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **118,778** | 604,121 | 722,899 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **127,285** | 621,539 | 748,824 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **88,508** | 429,096 | 517,604 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **88,599** | 430,994 | 519,593 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **86,966** | 430,278 | 517,244 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **86,303** | 389,682 | 475,985 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **90,853** | 447,245 | 538,098 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **88,945** | 430,235 | 519,180 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **91,770** | 413,153 | 504,923 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **94,252** | 448,896 | 543,148 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **88,758** | 423,609 | 512,366 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **121,934** | 537,336 | 659,270 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **94,121** | 455,344 | 549,466 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **82,529** | 438,154 | 520,683 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **116,777** | 556,970 | 673,747 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **116,510** | 632,917 | 749,426 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **126,470** | 638,862 | 765,332 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **122,656** | 694,350 | 817,006 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **109,468** | 575,536 | 685,004 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **122,287** | 644,793 | 767,080 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **119,253** | 640,692 | 759,945 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **113,901** | 582,504 | 696,405 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **115,556** | 631,582 | 747,138 |