СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за МАЙ месяц 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **47,879** | 647,752 | 695,630 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **51,228** | 591,400 | 642,628 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **51,324** | 607,432 | 711,036 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **46,916** | 685,001 | 731,917 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **44,321** | 579,541 | 623,862 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **43,013** | 640,984 | 683,997 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **51,342** | 673,262 | 724,603 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **21,922** | 340,610 | 362,533 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **46,080** | 623,233 | 669,313 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **24,990** | 329,331 | 354,321 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **44,500** | 562,646 | 607,146 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **25,105** | 327,393 | 352,498 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **37,562** | 638,327 | 675,889 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **26,623** | 330,271 | 356,894 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **47,269** | 566,147 | 613,416 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **49,721** | 593,068 | 642,788 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **26,777** | 346,239 | 373,016 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **47,056** | 621,376 | 668,433 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **45,427** | 589,688 | 635,115 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **42,611** | 705,977 | 748,588 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **50,981** | 622,987 | 673,968 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **25,651** | 336,301 | 361,952 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **51,219** | 624,121 | 675,340 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **52,488** | 662,384 | 714,872 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **26,332** | 138,552 | 164,884 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **44,635** | 532,198 | 576,833 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **44,762** | 533,954 | 578,716 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **46,189** | 563,050 | 609,239 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **47,900** | 573,624 | 621,524 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **45,204** | 558,061 | 603,265 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **38,806** | 556,763 | 595,569 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **46,110** | 677,289 | 723,398 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **32,307** | 807,134 | 839,441 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **40,728** | 595,159 | 635,887 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **47,292** | 617,003 | 664,295 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **51,820** | 799,793 | 851,613 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **59,750** | 799,272 | 859,022 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **45,335** | 562,743 | 608,078 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **37,730** | 587,766 | 625,496 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **44,920** | 563,300 | 608,219 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **51,557** | 521,228 | 572,785 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **47,949** | 586,433 | 634,383 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **48,858** | 581,292 | 630,150 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **48,370** | 621,548 | 669,918 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **48,781** | 586,094 | 634,875 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **44,212** | 585,574 | 629,786 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **73,926** | 1038,316 | 1112,242 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **61,962** | 669,023 | 730,985 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **55,500** | 617,663 | 673,163 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **59,417** | 764,141 | 823,558 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **57,616** | 741,177 | 798,793 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **56,990** | 803,285 | 860,274 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **64,019** | 832,139 | 896,159 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **68,910** | 761,860 | 830,770 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **64,249** | 843,266 | 907,516 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **62,217** | 812,912 | 875,129 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **53,660** | 762,369 | 816,029 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **59,894** | 917,706 | 977,600 |