СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за МАЙ месяц 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **52,671** | 1419,195 | 1471,866 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **50,330** | 1283,822 | 1334,151 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **48,360** | 39,626 | 87,987 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **52,994** | 1237,654 | 1290,648 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **48,635** | 595,416 | 644,051 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **52,308** | 1331,677 | 1383,985 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **53,851** | 1417,509 | 1471,360 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **22,361** | 295,963 | 318,324 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **50,969** | 1287,528 | 1338,496 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **24,642** | 671,325 | 695,967 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **45,524** | 1229,404 | 1274,928 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **23,863** | 703,880 | 727,742 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **39,220** | 1238,227 | 1277,447 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **24,917** | 694,928 | 719,845 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **45,015** | 1226,205 | 1271,220 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **48,813** | 1279,914 | 1328,727 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **24,161** | 707,951 | 732,113 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **50,336** | 1313,624 | 1363,960 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **44,659** | 1288,629 | 1333,288 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **56,385** | 1520,292 | 1576,677 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **50,251** | 1088,434 | 1138,685 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **26,514** | 765,556 | 792,070 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **49,543** | 1357,879 | 1407,422 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **51,426** | 1419,544 | 1470,970 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **25,346** | 358,002 | 383,348 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **40,750** | 1086,760 | 1127,510 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **44,364** | 545,004 | 589,368 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **48,853** | 551,907 | 600,760 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **48,787** | 572,343 | 621,130 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **46,065** | 638,425 | 684,490 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **47,389** | 564,815 | 612,205 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **42,948** | 593,803 | 636,751 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **72,667** | 856,432 | 929,098 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **53,176** | 1298,144 | 1351,320 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **48,322** | 607,935 | 656,257 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **65,245** | 1730,745 | 1795,990 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **68,439** | 1718,212 | 1786,651 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **43,200** | 1219,370 | 1262,570 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **47,141** | 1243,704 | 1290,845 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **48,954** | 1179,085 | 1228,039 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **34,415** | 1094,198 | 1128,613 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **50,238** | 1221,889 | 1272,127 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **49,669** | 1260,046 | 1309,714 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **52,497** | 598,992 | 651,489 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **55,384** | 599,060 | 654,444 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **49,910** | 608,851 | 658,761 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **49,509** | 1281,021 | 1330,530 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **60,258** | 785,814 | 846,072 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **50,147** | 1346,002 | 1396,149 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **44,985** | 566,674 | 611,659 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **63,951** | 1624,743 | 1688,694 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **55,886** | 715,915 | 771,800 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **65,129** | 1682,840 | 1747,969 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **66,832** | 1796,335 | 1863,167 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **70,082** | 1773,826 | 1843,908 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **66,063** | 1698,366 | 1764,430 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **65,855** | 1711,559 | 1777,414 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **62,075** | 716,466 | 778,541 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **63,946** | 1753,765 | 1817,710 |