СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за НОЯБРЬ месяц 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **79,684** | 65,489 | 145,173 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **77,528** | 62,376 | 139,903 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **80,665** | 69,010 | 149,675 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **86+4,815** | 0,077 | 81,185 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **73,355** | 57,552 | 130,907 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **84,065** | 65,570 | 149,635 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **85,889** | 80,548 | 166,437 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **43,540** | 40,391 | 83,932 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **78,891** | 70,563 | 149,454 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **41,853** | 31,311 | 73,163 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **69,901** | 62,699 | 132,600 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **42,335** | 34,016 | 76,351 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **82,450** | 74,159 | 156,609 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **41,183** | 37,538 | 78,721 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **73,453** | 60,966 | 134,419 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **76,787** | 63,515 | 140,302 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **44,014** | 35,860 | 79,874 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **81,345** | 66,359 | 147,704 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **75,944** | 62,412 | 115,030 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **90,353** | 53,745 | 144,098 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **79,523** | 66,420 | 145,943 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **43,162** | 37,631 | 80,793 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **83,576** | 53,537 | 137,113 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **90,454** | 64,716 | 155,170 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **44,883** | По среднему |  |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **70,940** | 57,149 | 128,089 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **69,174** | 55,786 | 124,960 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **74,876** | 59,175 | 134,051 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **70,930** | 61,013 | 131,943 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **68,533** | 58,137 | 126,669 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **72,195** | 65,376 | 137,571 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **91,628** | 73,876 | 165,504 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **101,835** | 82,271 | 184,106 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **75,510** | 44,696 | 120,206 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **73,686** | 62,152 | 135,838 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **102,653** | 80,632 | 183,285 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **100,414** | 78,068 | 178,483 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **70,306** | 54,397 | 124,704 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **74,948** | 58,930 | 133,878 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **73,614** | 56,801 | 130,415 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **67,985** | 53,846 | 121,831 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **73,511** | 57,843 | 131,354 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **71,034** | 53,304 | 124,338 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **80,147** | 58,836 | 138,983 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **71,376** | 54,511 | 125,887 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **76,939** | 51,682 | 128,621 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **104,818** | 114,261 | 219,079 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **84,219** | 69,308 | 153,527 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **74,524** | 61,194 | 135,718 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **101,213** | 68,125 | 169,338 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **97,364** | 67,452 | 164,816 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **107,580** | 79,314 | 186,894 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **109,280** | 86,961 | 196,241 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **98,616** | 57,686 | 156,302 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **112,559** | 88,611 | 201,170 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **104,524** | 78,135 | 182,659 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **97,484** | 75,524 | 173,008 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **105,207** | 83,773 | 188,980 |