СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за НОЯБРЬ месяц 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **78,582+1,702=80,284** | 78,316 | 156,898 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **76,190** | 73,752 | 149,942 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **80,011** | 77,553 | 157,565 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **76,798** | 72,860 | 149,658 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **78,070** | 69,136 | 147,206 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **80,952** | 70,842 | 151,793 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **82,998** | 83,498 | 166,496 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **42,521** | 42,719 | 85,240 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **76,450** | 76,886 | 153,335 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **41,942** | 38,737 | 80,679 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **72,204** | 71,275 | 143,479 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **44,038** | 40,664 | 84,702 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **67,841** | 76,062 | 143,903 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **40,735** | 41,178 | 81,913 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **72,692** | 69,216 | 141,908 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **77,414** | 71,229 | 148,644 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **44,884** | 40,426 | 85,309 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **75,387** | 74,166 | 149,553 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **81,977** | 58,577 | 140,554 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **91,525** | 74,543 | 166,068 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **82,963** | **По среднему** |  |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **43,864** | 41,993 | 85,857 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **93,262** | 78,448 | 171,710 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **86,827** | 72,023 | 158,849 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **47,294** | 44,528 | 91,822 |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **65,468** | 60,360 | 125,828 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **67,503** | 63,810 | 131,313 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **67,005+2,441=69,446** | 43,080 | 110,085 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **73,045** | 67,479 | 140,524 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **76,944+1,548=78,492** | 67,258 | 144,202 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **70,535+1,036=71,571** | 65,459 | 135,993 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **79,553** | 87,900 | 167,454 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **99,721** | 90,506 | 190,227 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **75,113** | 69,080 | 144,193 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **78,772** | 76,955 | 155,727 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **105,293** | 101,971 | 207,264 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **107,931** | 95,560 | 203,491 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **74,244** | 68,647 | 142,891 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **73,820** | 68,679 | 142,499 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **69,086** | 70,375 | 139,461 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **59,024** | 58,531 | 117,555 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **61,027+17,939=78,966** | 71,507 | 132,534 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **79,288** | 69,189 | 148,477 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **79,498** | 69,154 | 148,652 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **88,437** | 74,003 | 162,440 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **71,190** | 68,141 | 139,331 |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **84,748** | 72,283 | 157,031 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **112,791** | 97,923 | 210,714 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **93,668** | 83,160 | 176,828 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **82,249** | 80,349 | 162,598 |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **99,735** | 87,825 | 187,560 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **93,134** | 82,393 | 175,527 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **102,244** | 97,051 | 199,295 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **101,048** | 98,249 | 199,297 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **108,412** | 87,519 | 195,931 |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **105,711** | 79,950 | 185,661 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **103,371** | 95,028 | 198,399 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **97,014** | 90,100 | 187,114 |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **106,953** | 98,357 | 205,310 |
| 60 | Ул. Мира,14, ввод 1 | **30,244** | 21,065 | 51,309 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 2 | **27,095** | 25,887 | 52,982 |
|  | Ул. Мира,14, ввод 3 | **28,738** | 22,618 | 51,356 |
|  | Ул. Мира,14, всего | **86,077** |  |  |