СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,  Гкал | Начальные показания  Гкал | Конечные показания  Гкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **73,181** | 719,207 | 792,388 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **72,100** | 651,442 | 723,542 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **77,553** |  | По среднему |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **72,857** |  | По среднему |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **66,240** | 0,071 | 66,311 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **75,002** | 660,573 | 735,575 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **77,285** | 725,813 | 803,098 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **42,719** |  | По среднему |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **76,809** |  | По среднему |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **26,129** | 358,750 | 384,880 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **69,615** | 631,268 | 700,884 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **40,112** | 365,725 | 405,837 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **66,413** | 630,220 | 696,633 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **36,249** | 358,625 | 394,874 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **65,474** | 621,800 | 687,275 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **71,229** |  | По среднему |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **32,485** | 367,835 | 400,320 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **65,784** | 668,323 | 734,108 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **68,659** | 655,590 | 724,249 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **73,024** | 765,670 | 838,694 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **71,858** | 420,536 | 492,395 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **39,752** | 382,352 | 422,104 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **70,194** | 701,860 | 772,054 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **66,010** | 717,834 | 783,844 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **44,528** |  | По среднему |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **54,320** | 557,505 | 611,826 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **63,762** |  | По среднему |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **55,122** |  | По среднему |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **81,735** |  | По среднему |
| 30 | Ул. Мира,5 | **85,796** | 0,066 | 85,862 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **63,688** | 0,000 | 63,688 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **62,323** | 0,002 | 62,325 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **94,310** | 0,000 | 94,310 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **68,776** | 657,296 | 726,072 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **76,881** |  | По среднему |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **99,373** | 893,805 | 993,178 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **93,887** | 874,909 | 968,796 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **66,185** | 629,534 | 695,719 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **68,277** | 629,848 | 698,125 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **65,766** | 591,242 | 657,008 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 | **58,297** |  | По среднему |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **65,783** | 632,658 | 698,441 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **68,628** | 648,271 | 716,899 |
| 44 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **65,532** | 0,036 | 65,568 |
| 45 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **73,924** |  | По среднему |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **68,073** |  | По среднему |
| 47 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **61,440** | 670,645 | 732,086 |
| 48 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **79,682** | 0,115 | 79,797 |
| 49 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **66,373** | 721,136 | 787,509 |
| 50 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **80,310** |  | По среднему |
| 51 | Ул. Сивкова, 2 | **77,228** | 847,100 | 924,328 |
| 52 | Ул. Сивкова, 4 | **73,710** | 0,000 | 73,710 |
| 53 | Ул. Сивкова, 6 | **84,375** | 863,384 | 947,759 |
| 54 | Ул. Сивкова,8 | **100,059** | 899,715 | 999,774 |
| 55 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **103,789** |  | По среднему |
| 56 | Ул. Сивкова, 10 | **94,215** | 885,721 | 979,935 |
| 57 | Ул. Сивкова, 12 | **94,098** | 864,060 | 958,158 |
| 58 | Ул. Сивкова, 14 | **90,057** |  | По среднему |
| 59 | Ул. Сивкова, 16 | **94,811** | 884,673 | 979,484 |