СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ЯНВАРЬ месяц 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению,Гкал | Начальные показанияГкал | Конечные показанияГкал |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | **111,217** | 249,866 | 361,083 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | **100,667** | 231,008 | 331,674 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | **101,505** | 243,638 | 345,142 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | **101,504** | По среднему |  |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | **97,484** | 220,869 | 318,353 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | **108,229** | 251,112 | 359,341 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | **112,623** | 270,299 | 382,922 |
| 8 | Ул. Чайковского, 8а | **58,678** | 137,267 | 195,945 |
| 9 | Ул. Чайковского, 10 | **104,718** | 249,441 | 354,159 |
| 10 | Ул. Чайковского,10а | **57,039** | 125,221 | 182,261 |
| 11 | Ул. Чайковского, 12 | **95,127** | 219,859 | 314,986 |
| 12 | Ул. Чайковского, 12 «а» | **55,402** | 127,499 | 182,901 |
| 13 | Ул. Чайковского, 14 | **109,774** | 256,882 | 366,656 |
| 14 | Ул. Чайковского, 14 «а» | **55,274** | 131,242 | 186,517 |
| 15 | Ул. Чайковского, 16 | **97,196** | 223,621 | 320,817 |
| 16 | Ул. Чайковского, 16 «а» | **98,913** | 231,789 | 330,702 |
| 17 | Ул. Чайковского, 18 | **59,729** | 135,706 | 195,435 |
| 18 | Ул. Чайковского, 20 | **105,190** | 246,190 | 351,380 |
| 19 | Ул. Чайковского, 20 «а» | **105,414** | 212,262 | 317,676 |
| 20 | Ул. Чайковского, 22 | **125,812** | 257,512 | 383,324 |
| 21 | Ул. Чайковского,22 «а» | **103,677** | 245,859 | 349,537 |
| 22 | Ул. Чайковского, 24 | **56,923** | 133,334 | 190,257 |
| 23 | Ул. Чайковского, 26 | **106,984** | 237,410 | 344,394 |
| 24 | Ул. Чайковского, 26 «а» | **113,754** | 263,247 | 377,001 |
| 25 | Ул. Чайковского, 28 | **53,032** | По среднему |  |
| 26 | Ул. Лысьвенская, 74 | **89,256** | 211,190 | 300,446 |
| 27 | Ул. Лысьвенская, 78 | **89,957** | 209,812 | 299,769 |
| 28 | Ул. Мира, 1 | **92,463** | 220,268 | 312,731 |
| 29 | Ул. Мира, 3 | **98,585** | 221,317 | 319,902 |
| 30 | Ул. Мира,5 | **94,476** | 211,842 | 306,310 |
| 31 | Ул. Мира,7 | **93,730** | 221,920 | 315,650 |
| 32 | Ул. Мира,9 | **110,129** | 270,584 | 380,713 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | **138,476** | 309,850 | 448,326 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | **102,863** | 221,363 | 324,226 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | **98,661** | По среднему |  |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | **137,843** | 306,553 | 444,396 |
| 37 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | **137,259** | 304,476 | 441,735 |
| 38 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | **94,904** | 212,285 | 307,189 |
| 39 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | **100,495** | 226,466 | 326,960 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | **95,002** | 221,437 | 316,438 |
| 41 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | **93,065** | 207,182 | 300,247 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | **99,808** | 222,729 | 322,537 |
| 43 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | **97,442** | 213,082 | 310,524 |
| 44 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | **105,851** | 235,878 | 341,729 |
| 45 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | **100,647** | 217,442 | 318,089 |
| 46 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | **100,408** | 220,917 | 321,326 |
| 47 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | **134,650** | 530,984 | 665,634 |
| 48 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | **111,680** | 252,442 | 364,122 |
| 49 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | **105,789** | 234,918 | 340,707 |
| 50 | Ул. Сивкова, 2 | **128,817** | 289,113 | 417,930 |
| 51 | Ул. Сивкова, 4 | **125,731** | 279,375 | 405,106 |
| 52 | Ул. Сивкова, 6 | **140,503** | 317,463 | 457,965 |
| 53 | Ул. Сивкова,8 | **141,635** | 323,491 | 465,126 |
| 54 | Ул. Сивкова, 8 «а» | **129,726** | 279,657 | 409,383 |
| 55 | Ул. Сивкова, 10 | **143,877** | 336,267 | 480,144 |
| 56 | Ул. Сивкова, 12 | **139,269** | 312,278 | 451,547 |
| 57 | Ул. Сивкова, 14 | **129,855** | 293,456 | 423,311 |
| 58 | Ул. Сивкова, 16 | **134,542** | По среднему |  |