СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за октябрь (с 15.09 по 15.10) месяц 2013 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 «а» | 66,325 | 0,184 | 66,509 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «б» | 64,270 | 0,000 | 64,270 |
| 3 | Ул. Чайковского, 6 | 73,546 | 59,869 | 133,415 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 58,756 | 0,059 | 58,815 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 71,050 | - | - |
| 6 | Ул. Чайковского, 8 | 74,506 | 0,007 | 74,513 |
| 7 | Ул. Чайковского, 12 | 65,201 | 0,000 | 65,201 |
| 8 | Ул. Чайковского, 12 «а» | 34,128 | 0,000 | 34,128 |
| 9 | Ул. Чайковского, 14 | 70,649 | 0,022 | 70,671 |
| 10 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 38,581 | 0,003 | 38,584 |
| 11 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 56,132 | 0,000 | 42,442 |
| 12 | Ул. Чайковского, 20 | 48,815 | 0,000 | 48,815 |
| 13 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 66,351 | 0,004 | 66,355 |
| 14 | Ул. Чайковского, 22 | 62,935 | 0,095 | 63,030 |
| 15 | Ул. Чайковского,22 «а» | 65,664 | 0,000 | 65,664 |
| 16 | Ул. Чайковского, 24 | 34,000 | 0,000 | 26,350 |
| 17 | Ул. Чайковского, 26 | 66,030 | 0,034 | 66,064 |
| 18 | Ул. Чайковского, 26 «а» | 65,917 | 0,000 | 65,917 |
| 19 | Ул. Чайковского, 28 | 37,579 | 0,000 | 37,579 |
| 20 | Ул. Лысьвенская, 74 | 55,298 | 0,000 | 55,298 |
| 21 | Ул. Лысьвенская, 78 | 58,007 | 0,022 | 105,272 |
| 22 | Ул. Мира, 1 | 60,869 | 0,086 | 60,955 |
| 23 | Ул. Мира, 3 | 61,174 | 0,041 | 61,215 |
| 24 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 83,754 | 0,010 | 83,764 |
| 25 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 63,206 | 0,000 | 63,206 |
| 26 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 68,423 | 0,068 | 68,491 |
| 27 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 90,440 | 0,118 | 90,558 |
| 28 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 78,050 | 0,001 | 78,051 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 58,832 | 0,000 | 58,832 |
| 30 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 58,822 | 0,000 | 58,822 |
| 31 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 57,453 | 0,000 | 57,453 |
| 32 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 57,359 | 0,016 | 52,298 |
| 33 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 60,591 | 0,000 | 60,591 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 59,697 | 0,075 | 59,772 |
| 35 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 60,396 | 0,039 | 60,435 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 51,716 | 0,035 | 51,751 |
| 37 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 51,750 | 0,000 | 51,750 |
| 38 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 74,104 | 0,019 | 74,123 |
| 39 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | 60,218 | 0,064 | 60,282 |
| 40 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 49,898 | 0,013 | 49,911 |
| 41 | Ул. Сивкова, 2 | 73,800 | 4,198 | 77,998 |
| 42 | Ул. Сивкова, 4 | 76,320 | 2,684 | 79,004 |
| 43 | Ул. Сивкова, 6 | 89,482 | 4,043 | 93,525 |
| 44 | Ул. Сивкова,8 | 93,346 | 0,067 | 93,413 |
| 45 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 70,973 | 0,027 | 71,000 |
| 46 | Ул. Сивкова, 10 | 92,597 | 0,000 | 92,597 |
| 47 | Ул. Сивкова, 12 | 98,324 | 0,119 | 98,443 |
| 48 | Ул. Сивкова, 14 | 78,900 | 0,063 | 78,963 |
| 49 | Ул. Сивкова, 16 | 85,920 | 0,003 | 85,923 |

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за ноябрь (с 16.10 по 16.11) месяц 2013 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 «а» | 71,305 | 66,509 | 137,814 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «б» | 70,051 | 64,270 | 134,321 |
| 3 | Ул. Чайковского, 6 | 79,226 | 133,415 | 212,641 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 67,799 | 58,815 | 126,614 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 68,904 | 0,000 | 36,609 |
| 6 | Ул. Чайковского, 8 | 79,830 | 74,513 | 154,343 |
| 7 | Ул. Чайковского, 12 | 69,177 | 65,201 | 134,377 |
| 8 | Ул. Чайковского, 12 «а» | 37,659 | 34,128 | 71,787 |
| 9 | Ул. Чайковского, 14 | 67,971 | 70,671 | 138,642 |
| 10 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 38,076 | 38,584 | 76,660 |
| 11 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 69,277 | 42,442 | 111,719 |
| 12 | Ул. Чайковского, 20 | 64,936 | 48,815 | 113,752 |
| 13 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 68,764 | 66,355 | 135,119 |
| 14 | Ул. Чайковского, 22 | 86,874 | 63,030 | 149,904 |
| 15 | Ул. Чайковского,22 «а» | 81,208 | 65,664 | 146,872 |
| 16 | Ул. Чайковского, 24 | 42,829 | 26,350 | 69,179 |
| 17 | Ул. Чайковского, 26 | 78,679 | 66,064 | 137,996 |
| 18 | Ул. Чайковского, 26 «а» | 73,987 | 65,917 | 139,904 |
| 19 | Ул. Чайковского, 28 | 39,479 | 37,579 | 77,058 |
| 20 | Ул. Лысьвенская, 74 | 58,930 | 55,298 | 114,228 |
| 21 | Ул. Лысьвенская, 78 | 67,506 | 58,007 | 125,513 |
| 22 | Ул. Мира, 1 | 68,250 | 60,955 | 129,205 |
| 23 | Ул. Мира, 3 | 68,278 | 61,215 | 129,493 |
| 24 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 93,592 | 83,764 | 177,356 |
| 25 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 74,154 | 63,206 | 137,361 |
| 26 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 76,166 | 68,491 | 144,657 |
| 27 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 90,438 | 90,558 | 180,996 |
| 28 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 92,760 | 78,051 | 170,811 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 70,438 | 58,832 | 129,270 |
| 30 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 70,442 | 58,822 | 129,264 |
| 31 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 69,207 | 57,453 | 126,660 |
| 32 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 69,438 | 52,298 | 121,736 |
| 33 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 72,516 | 60,591 | 133,107 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 70,811 | 59,772 | 130,583 |
| 35 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 73,518 | 0,020 | 42,268 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 76,035 | 51,751 | 127,786 |
| 37 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 64,689 | 51,750 | 116,439 |
| 38 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 92,605 | 74,123 | 166,728 |
| 39 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | 60,754 | 60,282 | 121,036 |
| 40 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 70,367 | 49,911 | 120,278 |
| 41 | Ул. Сивкова, 2 | 95,966 | 77,998 | 173,964 |
| 42 | Ул. Сивкова, 4 | 95,624 | 79,004 | 174,628 |
| 43 | Ул. Сивкова, 6 | 94,323 | 93,525 | 187,848 |
| 44 | Ул. Сивкова,8 | 101,818 | 93,413 | 195,231 |
| 45 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 87,868 | 71,000 | 158,868 |
| 46 | Ул. Сивкова, 10 | 94,115 | 92,597 | 186,712 |
| 47 | Ул. Сивкова, 12 | 115,128 | 98,443 | 213,571 |
| 48 | Ул. Сивкова, 14 | 90,368 | 78,963 | 169,331 |
| 49 | Ул. Сивкова, 16 | 96,487 | 85,923 | 182,409 |

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за декабрь  месяц 2013 года

с 17.11 по 17.12.2013г.

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | 59,327 | 34,475 | 93,802 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | 84,673 | 137,814 | 222,487 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | 84,861 | 134,321 | 219,182 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | 86,648 | 212,641 | 299,289 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 81,845 | 126,614 | 208,459 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 90,741 | 36,609 | 127,350 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | 94,333 | 154,343 | 248,676 |
| 8 | Ул. Чайковского, 10 | 55,546 | 0,739 | 56,285 |
| 9 | Ул. Чайковского, 12 | 82,322 | 134,377 | 216,700 |
| 10 | Ул. Чайковского, 12 «а» | 47,353 | 71,787 | 119,140 |
| 11 | Ул. Чайковского, 14 | 83,066 | 138,642 | 221,708 |
| 12 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 49,126 | 76,660 | 125,786 |
| 13 | Ул. Чайковского, 16 | 51,438 | 30,633 | 82,072 |
| 14 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 73,468 | 111,719 | 185,187 |
| 15 | Ул. Чайковского, 20 | 78,141 | 113,752 | 191,893 |
| 16 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 87,154 | 135,119 | 222,273 |
| 17 | Ул. Чайковского, 22 | 106,841 | 149,904 | 256,745 |
| 18 | Ул. Чайковского,22 «а» | 95,399 | 146,872 | 242,271 |
| 19 | Ул. Чайковского, 24 | 47,116 | 69,179 | 116,296 |
| 20 | Ул. Чайковского, 26 | 82,489 | 137,996 | 220,485 |
| 21 | Ул. Чайковского, 26 «а» | 92,617 | 139,904 | 232,521 |
| 22 | Ул. Чайковского, 28 | 46,236 | 77,058 | 123,295 |
| 23 | Ул. Лысьвенская, 74 | 74,683 | 114,228 | 188,911 |
| 24 | Ул. Лысьвенская, 78 | 74,750 | 125,513 | 200,263 |
| 25 | Ул. Мира, 1 | 84,555 | 129,205 | 213,760 |
| 26 | Ул. Мира, 3 | 81,551 | 129,493 | 211,044 |
| 27 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 112,086 | 177,356 | 289,442 |
| 28 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 84,461 | 137,361 | 221,821 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 86,595 | 144,657 | 231,252 |
| 30 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 114,765 | 180,996 | 295,761 |
| 31 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 117,017 | 170,811 | 287,828 |
| 32 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 85,229 | 129,270 | 214,499 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 85,723 | 129,264 | 214,987 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 81,219 | 126,660 | 207,879 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 83,128 | 121,736 | 204,864 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 87,484 | 133,107 | 220,591 |
| 37 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 85,305 | 130,583 | 215,888 |
| 38 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 91,363 | 42,268 | 133,631 |
| 39 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 88,048 | 127,786 | 215,834 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 78,804 | 116,439 | 195,243 |
| 41 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 112,498 | 166,728 | 279,226 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | 79,316 | 121,036 | 200,353 |
| 43 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 80,801 | 120,278 | 201,079 |
| 44 | Ул. Сивкова, 2 | 109,807 | 173,964 | 283,771 |
| 45 | Ул. Сивкова, 4 | 108,422 | 174,628 | 283,050 |
| 46 | Ул. Сивкова, 6 | 116,885 | 187,848 | 304,733 |
| 47 | Ул. Сивкова,8 | 123,321 | 195,231 | 318,552 |
| 48 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 109,050 | 158,868 | 267,918 |
| 49 | Ул. Сивкова, 10 | 114,448 | 186,712 | 301,160 |
| 50 | Ул. Сивкова, 12 | 135,697 | 213,571 | 349,268 |
| 51 | Ул. Сивкова, 14 | 107,637 | 169,331 | 276,968 |
| 52 | Ул. Сивкова, 16 | 117,907 | 182,409 | 300,316 |

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за январь  месяц 2014 года

с 18.12.2013г. по 16.01.2014г.

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | 109,226 | 93,802 | 203,028 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | 94,983 | 222,487 | 317,470 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | 92,423 | 219,182 | 311,605 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | 93,258 | 299,289 | 392,547 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 91,520 | 208,459 | 299,979 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 100,686 | 127,350 | 228,036 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | 105,431 | 248,676 | 354,107 |
| 8 | Ул. Чайковского, 10 | 96,230 | 56,285 | 152,515 |
| 9 | Ул. Чайковского, 12 | 92,113 | 216,700 | 308,813 |
| 10 | Ул. Чайковского, 12 «а» | 51,209 | 119,140 | 170,349 |
| 11 | Ул. Чайковского, 14 | 94,799 | 221,708 | 316,507 |
| 12 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 50,359 | 125,786 | 176,145 |
| 13 | Ул. Чайковского, 16 | 94,348 | 82,072 | 176,420 |
| 14 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 102,142 | 185,187 | 287,329 |
| 15 | Ул. Чайковского, 20 | 85,728 | 191,893 | 277,621 |
| 16 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 97,079 | 222,273 | 319,352 |
| 17 | Ул. Чайковского, 22 | 119,736 | 256,745 | 376,481 |
| 18 | Ул. Чайковского,22 «а» | 101,979 | 242,271 | 344,250 |
| 19 | Ул. Чайковского, 24 | 52,221 | 116,296 | 168,517 |
| 20 | Ул. Чайковского, 26 | 102,667 | 220,485 | 323,152 |
| 21 | Ул. Чайковского, 26 «а» | 102,074 | 232,521 | 334,595 |
| 22 | Ул. Чайковского, 28 | 52,026 | 123,295 | 175,321 |
| 23 | Ул. Лысьвенская, 74 | 85,030 | 188,911 | 273,941 |
| 24 | Ул. Лысьвенская, 78 | 85,407 | 200,263 | 285,670 |
| 25 | Ул. Мира, 1 | 93,319 | 213,760 | 307,079 |
| 26 | Ул. Мира, 3 | 90,838 | 211,044 | 301,882 |
| 27 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 120,397 | 289,442 | 409,839 |
| 28 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 92,789 | 221,821 | 314,610 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 98,485 | 231,252 | 329,737 |
| 30 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 126,693 | 295,761 | 422,454 |
| 31 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 128,542 | 287,828 | 416,370 |
| 32 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 92,686 | 214,499 | 307,185 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 92,921 | 214,987 | 307,908 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 91,001 | 207,879 | 298,880 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 90,183 | 204,864 | 295,047 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 95,168 | 220,591 | 315,759 |
| 37 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 91,784 | 215,888 | 307,672 |
| 38 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 99,244 | 133,631 | 232,875 |
| 39 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 97,345 | 215,834 | 313,179 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 85,738 | 195,243 | 280,981 |
| 41 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 123,792 | 279,226 | 403,018 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | 86,950 | 200,353 | 287,302 |
| 43 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 85,234 | 201,079 | 286,313 |
| 44 | Ул. Сивкова, 2 | 122,816 | 283,771 | 406,587 |
| 45 | Ул. Сивкова, 4 | 121,930 | 283,050 | 404,980 |
| 46 | Ул. Сивкова, 6 | 132,293 | 304,733 | 437,026 |
| 47 | Ул. Сивкова,8 | 138,695 | 318,552 | 457,247 |
| 48 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 117,699 | 267,918 | 385,617 |
| 49 | Ул. Сивкова, 10 | 128,559 | 301,160 | 429,719 |
| 50 | Ул. Сивкова, 12 | 130,287 | 349,268 | 479,555 |
| 51 | Ул. Сивкова, 14 | 120,038 | 276,968 | 397,006 |
| 52 | Ул. Сивкова, 16 | 124,455 | 300,316 | 424,771 |

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за февраль с 17 января по 12 февраля   2014 года

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | 131,339 | 203,028 | 334,368 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | 113,520 | 317,470 | 430,990 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | 110,482 | 311,605 | 422,087 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | 124,173 | 392,547 | 516,720 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 108,678 | 299,979 | 408,657 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 121,386 | 228,036 | 349,422 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | 126,814 | 354,107 | 480,921 |
| 8 | Ул. Чайковского, 10 | 115,860 | 152,515 | 268,376 |
| 9 | Ул. Чайковского, 12 | 111,203 | 308,813 | 420,016 |
| 10 | Ул. Чайковского, 12 «а» | 66,011 | 170,349 | 236,360 |
| 11 | Ул. Чайковского, 14 | 110,887 | 316,507 | 427,394 |
| 12 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 61,570 | 176,145 | 237,714 |
| 13 | Ул. Чайковского, 16 | 112,827 | 176,420 | 289,247 |
| 14 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 103,064 | 287,329 | 390,393 |
| 15 | Ул. Чайковского, 20 | 111,472 | 277,621 | 389,093 |
| 16 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 114,536 | 319,352 | 433,888 |
| 17 | Ул. Чайковского, 22 | 144,166 | 376,481 | 520,647 |
| 18 | Ул. Чайковского,22 «а» | 122,802 | 344,250 | 467,052 |
| 19 | Ул. Чайковского, 24 | 66,693 | 168,517 | 235,210 |
| 20 | Ул. Чайковского, 26 | 122,620 | 323,152 | 445,772 |
| 21 | Ул. Чайковского, 26 «а» | 122,269 | 334,595 | 456,864 |
| 22 | Ул. Чайковского, 28 | 64,395 | 175,321 | 239,716 |
| 23 | Ул. Лысьвенская, 74 | 99,601 | 273,941 | 373,542 |
| 24 | Ул. Лысьвенская, 78 | 106,163 | 285,670 | 391,833 |
| 25 | Ул. Мира, 1 | 109,275 | 307,079 | 416,354 |
| 26 | Ул. Мира, 3 | 108,613 | 301,882 | 410,495 |
| 27 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 151,349 | 409,839 | 561,188 |
| 28 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 120,150 | 314,610 | 434,760 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 111,504 | 329,737 | 441,241 |
| 30 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 153,213 | 422,454 | 575,667 |
| 31 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 151,127 | 416,370 | 567,496 |
| 32 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 109,464 | 307,185 | 416,648 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 110,248 | 307,908 | 418,156 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 108,699 | 298,880 | 407,579 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 106,914 | 295,047 | 401,961 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 112,766 | 315,759 | 428,525 |
| 37 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 108,971 | 307,672 | 416,643 |
| 38 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 117,517 | 232,875 | 350,392 |
| 39 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 112,755 | 313,179 | 425,934 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 101,923 | 280,981 | 382,904 |
| 41 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 147,067 | 403,018 | 550,085 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | 100,074 | 287,302 | 387,376 |
| 43 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 104,428 | 286,313 | 390,741 |
| 44 | Ул. Сивкова, 2 | 142,534 | 406,587 | 549,121 |
| 45 | Ул. Сивкова, 4 | 140,452 | 404,980 | 545,432 |
| 46 | Ул. Сивкова, 6 | 156,999 | 437,026 | 594,025 |
| 47 | Ул. Сивкова,8 | 167,435 | 457,247 | 624,682 |
| 48 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 148,547 | 385,617 | 534,164 |
| 49 | Ул. Сивкова, 10 | 161,111 | 429,719 | 590,831 |
| 50 | Ул. Сивкова, 12 | 164,834 | 479,555 | 644,389 |
| 51 | Ул. Сивкова, 14 | 150,427 | 397,006 | 547,433 |
| 52 | Ул. Сивкова, 16 | 158,823 | 424,771 | 583,594 |

СПРАВКА

по расходу тепловой энергии

ООО УК «Эко-Дом» за март  месяц 2014 года

с 13.02 по 13.03

| № | Адрес объекта | Показания к предъявлению, Гкал | Начальные показания Гкал | Конечные показания Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Чайковского, 4 | 110,459 | 334,368 | 444,827 |
| 2 | Ул. Чайковского, 4 «а» | 93,896 | 430,990 | 524,886 |
| 3 | Ул. Чайковского, 4 «б» | 90,085 | 422,087 | 512,172 |
| 4 | Ул. Чайковского, 6 | 101,864 | 516,720 | 618,584 |
| 5 | Ул. Чайковского, 6 «а» | 89,203 | 408,657 | 497,860 |
| 6 | Ул. Чайковского, 6 «б» | 99,850 | 349,422 | 449,272 |
| 7 | Ул. Чайковского, 8 | 103,086 | 480,921 | 584,006 |
| 8 | Ул. Чайковского, 10 | 94,139 | 268,376 | 362,515 |
| 9 | Ул. Чайковского, 12 | 90,196 | 420,016 | 510,212 |
| 10 | Ул. Чайковского, 12 «а» | 52,475 | 236,360 | 288,834 |
| 11 | Ул. Чайковского, 14 | 93,832 | 427,394 | 521,226 |
| 12 | Ул. Чайковского, 14 «а» | 49,189 | 237,714 | 286,903 |
| 13 | Ул. Чайковского, 16 | 90,908 | 289,247 | 380,155 |
| 14 | Ул. Чайковского, 16 «а» | 100,981 | 390,393 | 491,375 |
| 15 | Ул. Чайковского, 20 | 95,916 | 389,093 | 485,009 |
| 16 | Ул. Чайковского, 20 «а» | 91,187 | 433,888 | 525,075 |
| 17 | Ул. Чайковского, 22 | 119,065 | 520,647 | 639,712 |
| 18 | Ул. Чайковского,22 «а» | 98,389 | 467,052 | 565,441 |
| 19 | Ул. Чайковского, 24 | 55,228 | 235,210 | 290,439 |
| 20 | Ул. Чайковского, 26 | 100,805 | 445,772 | 546,577 |
| 21 | Ул. Чайковского, 26 «а» | 98,939 | 456,864 | 555,804 |
| 22 | Ул. Чайковского, 28 | 51,621 | 239,716 | 291,336 |
| 23 | Ул. Лысьвенская, 74 | 82,394 | 373,542 | 455,936 |
| 24 | Ул. Лысьвенская, 78 | 80,523 | 391,833 | 472,356 |
| 25 | Ул. Мира, 1 | 89,721 | 416,354 | 506,075 |
| 26 | Ул. Мира, 3 | 88,159 | 410,495 | 498,654 |
| 27 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 126,088 | 561,188 | 687,276 |
| 28 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 | 92,227 | 434,760 | 526,987 |
| 29 | Ул.50 лет ВЛКСМ,3 «а» | 91,951 | 441,241 | 533,192 |
| 30 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 3 «г» | 124,538 | 575,667 | 700,205 |
| 31 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 125,774 | 567,496 | 693,271 |
| 32 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «а» | 90,424 | 416,648 | 507,072 |
| 33 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,7 «б» | 90,201 | 418,156 | 508,357 |
| 34 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 7 «в» | 88,649 | 407,579 | 496,228 |
| 35 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «а» | 88,262 | 401,961 | 490,223 |
| 36 | Ул.50 лет ВЛКСМ, 9 «б» | 92,591 | 428,525 | 521,117 |
| 37 | Ул.50 лет ВЛКСМ,9 «в» | 89,108 | 416,643 | 505,751 |
| 38 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,11 | 96,463 | 350,392 | 446,855 |
| 39 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«а» | 94,744 | 425,934 | 520,678 |
| 40 | Ул.50 лет ВЛКСМ,11«б» | 85,638 | 382,904 | 468,542 |
| 41 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,13 | 119,672 | 550,085 | 669,757 |
| 42 | Ул.50 лет ВЛКСМ,13«а» | 85,706 | 387,376 | 473,082 |
| 43 | Ул. 50 лет ВЛКСМ,15 | 83,669 | 390,741 | 474,410 |
| 44 | Ул. Сивкова, 2 | 119,031 | 549,121 | 668,152 |
| 45 | Ул. Сивкова, 4 | 118,453 | 545,432 | 663,885 |
| 46 | Ул. Сивкова, 6 | 129,251 | 594,025 | 723,276 |
| 47 | Ул. Сивкова,8 | 141,065 | 624,682 | 765,747 |
| 48 | Ул. Сивкова, 8 «а» | 121,697 | 534,164 | 655,861 |
| 49 | Ул. Сивкова, 10 | 131,320 | 590,831 | 722,151 |
| 50 | Ул. Сивкова, 12 | 130,010 | 644,389 | 774,399 |
| 51 | Ул. Сивкова, 14 | 123,173 | 547,433 | 670,606 |
| 52 | Ул. Сивкова, 16 | 130,753 | 583,594 | 714,346 |